OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa wymiany dwóch bram garażowych budynku garażu Biura ZPKWŚ w Będzinie

Przedmiot zamówienia obejmuje demontaż i utylizację istniejących dwóch skrzydłowych bram garażowych (dwuskrzydłowe bramy stalowe o wym. szer. 286 cm, wys. 283 cm), montaż dwóch nowych segmentowych bram garażowych z napędem elektrycznym w budynku garażu Biura ZPKWŚ w Będzinie.

Wymagania techniczne:

- Brama garażowa segmentowa 2 szt.

- Panele stalowe o grubości min. 40 mm wykonany z blachy ocynkowanej ogniowo

- Wypełnienie: pianka poliuretanowa

- Kolor: STANDARD – brąz/ciemnobrązowy (dopasowany do koloru istniejącej bramy garażowej kolor podstawowy: RAL 8014)

- Współczynnik oporu cieplnego max U=1,3 W/m2K

- Uszczelnienie: STANDARD

- Hamulec bezpieczeństwa: TAK

- Właściwości ogniowe: niezapalny min. klasa B

- Napęd elektryczny wraz z montażem i podłączeniem do instalacji elektrycznej wraz z okablowaniem

- Wysprzęglenie z zewnątrz

- Sterowanie za pomocą pilota (4 szt.)

- Dodatkowe konstrukcje stalowe do montażu bram garażowych